## Годовой акт за 2025 г.
ГОДОВОЙ АКТ за 2025 год
приёмки оказанных услуг и выполненныхх работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 по ул. Лесная, пгт. Хелюля, г. Сортавала, РК за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3357,40 кв.м.)
Уборка лестничных клеток | ежедневно | руб./ м2 |  | 3,49 руб./кв.м. | 140607.912
|  | перерасчет |  | -2.62 | -8796.388
|  | перерасчет |  | -2.62 | -8212.128
|  | перерасчет |  | -2.62 | -8212.128
Содержание придомовой территории | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | 3,49 руб./кв.м. | 140607.912
Скашивание травы на придомовой территории - 15.06.2024 г., 20.07.2024 г., 14.09.2024 г.
Скашивание травы на придомовой территории на первый раз - 27.06.2025 г.,22.07.2025 г.,03.09.2025г.
Доставка подсыпного материала для дворника - 11.12.2025 г.
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0,13 руб./кв.м. | 5237.544
Промывка, гидравлические испытания системы отопления системы отопления МКД, сдача выполненных работ представителю ООО "Петербургтеплоэнерго". Проверка (устранение нарушений) технического состояния ИТП и УУТЭ: наличие , исправность манометров, термометров; исправность фильтров (грязевиков), запорной арматуры; изоляция , опознавательная окраска и направление потоков на трубопроводах; наличие принципиальной схемы ИТП, наличие названий и номеров, согласно принципиальной схемы; уборка ИПТ: сметание пыли с труб системы отопления, протирка манометров, термометров, протирка шкафа с прибором учета тепловой энергии , освобождение ИПТ от посторонних предметов. | 1 раз перед началом отопительного сезона 2025-2026 гг. (19.08.2025 г.) | руб./ м2 |  | 0.07 | 2400
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня, в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | 4,83 руб./кв.м. | 195196.524
Плановое снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г., 11.03.2025 г., 11.04.2025 г.,08.05.2025 г.,11.06.2025 г.,11.07.2025 г.,09.08.2025 г.,10.09.2025 г.,10.10.2025 г.,10.11.2025 г., 10.12.2025 г.
Плановая проверка работоспособности УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г.,11.03.2025 г., 19.03.2025 г., 26.03.2025 г., 11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г., 08.05.2025 г.,03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025 г., 05.11.2025, 13.11.2025 г., 20.11.2025 г.,27.11.2025 г., 05.12.2025 г., 11.12.2025 г., 15.12.2025 г., 19.12.2025 г.,26.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за январь 2025г.- 17.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за февраль 2025г.- 17.02.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за март 2025г.- 19.03.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за апрель 2025г.-18.04.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за май 2025г.- 21.05.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за октябрь 2025г.-20.10.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за ноябрь 2025 г. - 20.11.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за декабрь 2025 г. - 19.12.2025 г.
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г., 22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Профилактический осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков , осмотр эл. сети в подвалах и на чердаках , осмотр ВРУ (осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Осмотр эл. сети в технических подвалах и на чердаках, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, проверка) - 1 раз в месяц - 21.01.2025 г., 21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Плановый осмотр, выполняемых работ для надлежащего содержания оборудования систем технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (выход на кровлю, входы в подвальные помещения, тех. Этажи, приямки, оконные проемы, входы в подъезды - в т.ч. и наличие запирающих устройств) - ежемесячно 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов в УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 21.03.2025 г.
Осмотр внутриквартирной разводки системы водоотведения в кв. № 4 после выполненных работ по замене аварийного участка внутриквартирной канализации - 27.03.2025 г.
Размещение на информационных стендах в подъезде №№ 1, 2,3,4 годового отчета за 2024 год по содержанию и ремонту общего имущества в МКД № 13 по ул. Лесная, пгт. Хелюля. Информацию о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 24.04.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в подвальном помещении № 2 - 14.05.2025 г.
Осмотр системы водоотведения в подвальном помещении № 2 на предмет утечек - 14.05.2025 г.
Прочистка канализационного выпуска с подвального помещения № 2 диам. 100 мм - 10 м.п. - 14.05.2025 г.
Осмотр системы водоотведения по стояку кв. №№ 37,40 в санузле - 16.05.2025 г.
Осмотр общедомовой системы водоотведения в подвальном помещении № 2 -канализация работает исправно - 16.05.2025 г.
Протяжка контактов в распределительной коробке в подвальном помещении № 2 - 19.05.2025 г.
Закрытие системы теплоснабжения в доме в связи с окончанием отопительного периода 2024-2025 гг согласно Приказа № 120 от 16.05.2025 года Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК - об окончании отопительного периода 2024-2025 гг. - 20.05.2025 г.
Замена шарового крана на врезке холодного водоснабжения в квартиру № 55 - 04.06.2025 г.
Замеры напряжения в ВРУ , КЯ и в эл. щите по просьбе кв. № 36 - 04.06.2025 г.
Выполнен осмотр : выломан доводчик в металлических входных дверях в подъезде № 1, доводчик с дверного полотна демонтирован, требуется замена доводчика- 23.06.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в подвальном помещении № 1, в помещении узла учета тепловой энергии - 19.08.2025 г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, в т.ч. осмотр, прочистка и промывка, проверка на герметичность мест соединения, проверка частей канализации изготовленной из полимерных материалов на наличие сколов, трещин, надрезов, ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов, осмотр бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети. Фиксация мест наружной коррозии для стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления - 19.08.2025 г.
Открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", в связи с началом отопительного сезона 2024-2025 гг.- 29.09.2024 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) в квартире № 64 - 01.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) диам. 1/2 - в подвальном помещении по кв. № 1,2,3,4,19,20,21,60 - 07.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) диам. 3/4 - 4 шт. в подвальном помещении по кв. № 60 - 08.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) по дому - 09.10.2025 г., 10.10.2025 г., 13.10.2025 г., 14.10.2025 г., 15.10.2025 г., 17.10.2025 г., 20.10.2025 г., 22.10.2025 г., 23.10.2025 г.
Осмотр спускного крана на радиаторе системы теплоснабжения в кв. № 33 - 22.10.2025 г.
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов диам. 100 мм. в подвальном помещении № 1 - 10 м.п. (причина засора - ЯБЛОКИ!!!) - 27.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (по стояку кв. № 45) - 27.10.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в подъезде № 2 и в подвальном помещении - 29.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления по стояку кв. № 1 (кухня, ванна) в подвальном помещении - 10.11.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) в подвальном помещении по кв. № 26 - 14.11.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) диам. 3/4 в количестве 12 шт. в подвальном помещении - 19.11.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) по кв. № 45 - 20.11.2025 г.
Промывка фильтра в узле учета тепловой энергии - 20.11.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в светильниках над входом в подъезд №№ 3,4 - 16.12.2025 г.
Вызов слесаря-сантехника для консультации по внутриквартирной разводке системы холодного водоснабжения в кв. № 45 - 30.12.2025 г.
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | 2,72 руб./кв.м. | 109585.536
Осмотр системы канализации подвальном помещении внутридомовые сети водоотведения рабочем состоянии стоит наружная линия канализации заявка передана ООО "Сортавальский водоканал" для исполнения - 04.01.2025 г.
Осмотр квартиры № 2 на предмет залития, утечек не обнаружено, ложный вызов - 25.01.2025 г.
Залитие помещения магазина "Копейка" из кв. № 4 - 01.03.2025 г.
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов диам. 100 мм. - 1 м.п. по стояку кв. № 36 - 02.08.2025 г.
Осмотр системы водоотведения в подвальном помещении на предмет утечек, утечек не выявлено, ложный вызов из кв. № 26 - 22.10.2025 г.
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 568414.774
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | [5 empty] | #REF!
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена неисправного светильника ЖКХ-Интеллект в подъезде № 2 | январь 2025 г. | шт. | 1 | 2229 | 2229
Ремонт доводчика в металлической двери входа в подъезд № 1 (сварочные работы) | февраль 2025 г. | шт. | 1 | 1075 | 1075
Замена светильника на 3-м этаже в подъезде № 4 | март 2025 г. | шт. | 1 | 1614 | 1614 | 614916.774
Промывка и прочистка канализационного выпуска (подъезд № 4) с применением спецтехники ООО "Карелводоканал". | май 2025 г. | раз | 1 | 6761 | 6761
Восстановление эл. освещения в подвальном помещении № 2 для эксплуатации инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. | май 2025 г. | м.п. | 12 | 264.8333 | 3178
Замена доводчика на входных металлических дверях (подъезд № 1) | август 2025 г. | шт. | 1 | 3440 | 3440
Окраска скамеек на 2 раза у подъезда №№ 1,2,3,4 | август 2025 г. | шт. | 8 | 714.875 | 5719
Замена неисправного светильника на 5 этаже в подъезде № 4 | сентябрь 2025 г. | шт. | 1 | 2374 | 2374
Замена нетсправного свеодиодного светильника в тамбуре подъезда № 2, замена светильника на 3-м этаже в подъезде № 2, замена люминисцентной лампы на 2 и 4 этажах в подъезде № 2. | октябрь 2025 г. | шт. | 2 светильника 2 л/лампы | 1628.25 | 6513
Замена манометров и термометров в узле учета тепловой энергии. | ноябрь 2025 г. | шт. | 4 | 955.5 | 3822
Замена запорной арматуры на стояке холодного водоснабжения в кв. № 30. | ноябрь 2025 г. | шт. | 1 | 1087 | 1087
Замена светодиодного светильника 60 ВТ в опоре уличного освещения напротив подъезда № 1. | декабрь 2025 г. | шт. | 1 | 8690 | 8690
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 46502
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 567830,48 рублей (пятьсот шестьдесят семь тысячи восемьсот тридцать рубля 48 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 46502 рублей ( сорок шесть тысяч пятьсот два рубля 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026 года
Дебиторская задолженность *
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 93729,48 рублей ( девяносто три тысячи семьсот двадцать девять рублей 48 копеек)
управление 22232,22 рублей ( двадцать две тысячи двести тридцать два рубля 22 копейки)
Кредиторская задолженность*
по текущему ремонту общего имущества 799490,94 рублей ( семьсот девяноста девять тысяч четыреста девяноста рублей 94 копейки)
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 13 по ул. Лесная, пгт. Хелюля, г. Сортавала
Андрюшайтите Регины Петрасовны ___________________________