## Годовой акт за 2025 г.
ГОДОВОЙ АКТ за 2025 год
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 по ул. Победы, г. Сортавала, РК за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3345,10 кв.м.)
Уборка лестничных клеток - 485,88 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | 3,48 руб./ кв.м. | 139691.376
|  | перерасчет с 01.08.2025 - 31.08.2025 г. |  | -3.48 | -11640.948
Содержание придомовой территории 1 класса - 660 кв.м., газон - 200 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | 5,20 руб./ кв.м. | 208734.24
Скашивание травы на придомовой территории - 10.06.2025 г.,09.07.2025 г., 01.09.2025 г.
Промывка, гидравлические испытания системы отопления системы отопления МКД, сдача выполненных работ представителю ООО "Петербургтеплоэнерго". Проверка (устранение нарушений) технического состояния ИТП и УУТЭ: наличие , исправность манометров, термометров; исправность фильтров (грязевиков), запорной арматуры; изоляция , опознавательная окраска и направление потоков на трубопроводах; наличие принципиальной схемы ИТП, наличие названий и номеров, согласно принципиальной схемы; уборка ИПТ: сметание пыли с труб системы отопления, протирка манометров, термометров, протирка шкафа с прибором учета тепловой энергии , освобождение ИПТ от посторонних предметов. | 1 раз пнередначалом отопительного сезона 2025-2026 гг. (09.06.2025 г.) | руб./ м2 |  | 0.06 | 2500
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0,12 руб./ кв.м. | 4816.944
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня, в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | 4,79 руб./ кв.м. | 192184.818
Плановое снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г., 11.03.2025 г., 11.04.2025 г.,08.05.2025 г.,11.06.2025 г.,11.07.2025 г.,09.08.2025 г.,10.09.2025 г.,10.10.2025 г.,10.11.2025 г., 10.12.2025 г.
Плановая проверка работоспособности УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г.,11.03.2025 г., 19.03.2025 г., 26.03.2025 г., 11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г., 08.05.2025 г.,03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025 г., 05.11.2025, 13.11.2025 г., 20.11.2025 г.,27.11.2025 г., 05.12.2025 г., 11.12.2025 г., 15.12.2025 г., 19.12.2025 г.,26.12.2025 г.
Осмотр технического состояния конструктивных элементов детской площадки на наличие неисправностей и выявления дефектов - 09.01.2025 г.; 15.01.2025 г.; 22.01.2025; 29.01.2025 г.,05.02.2025 г.;12.02.2025 г.; 19.02.2025 г.; 26.02.2025 г., 05.03.2025 г.,13.03.2025 г.,19.03.2025 г., 26.03.2025 г., 03.04.2025 г., 09.04.2025 г., 17.04.2025 г.,23.04.2025 г.,30.04.2025 г., 07.05.2025 г., 14.05.2025 г., 21.05.2025 г., 29.05.2025 г.,05.06.2025 г., 11.06.2025 г., 18.06.2025 г., 26.06.2025 г.,03.07.2025 г., 10.07.2025 г., 17.07.2025 г., 24.07.2025 г.,01.08.2025 г., 07.08.2025 г., 14.08.2025 г., 28.08.2025 г.,04.09.2025 г., 10.09.2025 г., 18.09.2025 г., 26.09.2025 г.,02.10.2025 г., 10.10.2025 г.,16.10.2025 г.,24.10.2025 г.,31.10.2025 г., 06.11.2025 г.,13.11.2025 г.,19.11.2025 г., 26.11.2025 г.,05.12.2025г., 11.12.2025 г.,18.12.2025 г., 26.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за январь 2025г.- 17.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за февраль 2025г.- 17.02.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за март 2025г.- 19.03.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за апрель 2025г.-18.04.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за май 2025г.- 21.05.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за октябрь 2025г.-20.10.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за ноябрь 2025 г. - 20.11.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за декабрь 2025 г. - 19.12.2025 г.
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г., 22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Профилактический осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков , осмотр эл. сети в подвалах и на чердаках , осмотр ВРУ (осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Осмотр эл. сети в технических подвалах и на чердаках, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, проверка) - 1 раз в месяц - 21.01.2025 г., 21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Плановый осмотр, выполняемых работ для надлежащего содержания оборудования систем технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (выход на кровлю, входы в подвальные помещения, тех. Этажи, приямки, оконные проемы, входы в подъезды - в т.ч. и наличие запирающих устройств) - ежемесячно 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Предоставление доступа в ИПТ представителям ООО "Петербургтеплоэнерго" для осмотра инженерных сетей теплоснабжения - 13.02.2025 г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, в т.ч. осмотр, прочистка и промывка, проверка на герметичность мест соединения, проверка частей канализации изготовленной из полимерных материалов на наличие сколов, трещин, надрезов, ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов, осмотр бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети. Фиксация мест наружной коррозии для стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления - 19.03.2025 г. ,09.06.2025 г.,17.10.2025 г.
Демонтаж ранее проложенных проводов с кровли в оконные проемы на 5 этаже в подъезде №№ 2,3 и прокладка их через подвальное помещение специалистами ТК "Брэвис" - 31.03.2025 г.
Размещение на информационных стендах в подъезде №№ 1,2,3,4 годового отчета за 2024 год по содержанию и ремонту общего имущества в МКД № 13 по ул. Победы. Информацию о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 21.04.2025 г.
Осмотр канализационных колодцев со стороны торцов подъезд №№ 1,4 - 22.04.2025 г.
Закрытие системы теплоснабжения в доме в связи с окончанием отопительного периода 2024-2025 гг согласно Приказа № 120 от 16.05.2025 года Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК - об окончании отопительного периода 2024-2025 гг. - 20.05.2025 г.
Регулировка доводчика на входной двери в подъезд № 4 - 04.06.2025 г.
Проклейка теплоизоляции алюминиевым скотчем трубопровода подающей и обратной магистрали системы теплоснабжения в Узле учета тепловой энергии - 09.06.2025 г.
Вызов слесаря-сантехника : течет радиатор в комнате в кв. № 23 , стояк отопления по комнате перекрыт, слит - 09.06.2025 г.
Осмотр радиатора в кв. № 36 на предмет утечек, утечки не выявлено - 09.06.2025 г.
Замена аварийного радиатора, (выявлена течь при промывке, опрессовке системы теплоснабжения дома) в кв. № 23 - 20.08.2025 г.
Замена перегоревшей электролампы в подвальном помещении № 3 , включение автомата на домофонное оборудование подъезда № 3 - 22.09.2025 г.
Открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с началом отопительного сезона 2025-2026 гг. - 30.09.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) в подвальном помещении по кв. № 23,26,29,32,35 - 01.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (радиаторы) в кв. № 48 - 03.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) в подвальном помещении по кв. № 32,35,38 - 07.10.2025 г.
Демонтаж торчащих кронштейнов , дюбелей, крючков в подъезде № 4 - 15.10.2025 г.
Демонтаж и отключение розеток в подвальном помещении № 2 - 22.10.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов - 2 шт. в УУТЭ - 21.11.2025 г.
Осмотр узла учета тепловой энергии, снятие показаний с прибора учета ТЭ - 27.11.2025 г.
Замена перегоревшей электролампы в подвальном помещении УУТЭ - 09.12.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов - 2 шт. в УУТЭ - 16.12.2025 г.
Аварийно-диспетчерская служба в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | 2,71 руб./ кв.м. | 108782.652
Залитие кв. 65 из кв. № 69: причина залития - течет сливной бачок в санузле - 18.01.2025 г.
Осмотр инженерных сетей системы теплоснабжения в подвальном помещении дома на предмет утечки по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с большой подпиткой на центральной котельной - 08.02.2025 г.
Осмотр залития кв. № 26 из кв. № 29 - 04.09.2025 г.
Закрытие и открытие системы теплоснабжения в доме в связи с выполнением аварийных ремонтных работ на теплотрассе ООО "Петербургтеплоэнерго" - 04.10.2025 г.
Зачистка и обжим подгоревшего контакта в ВРУ - 11.10.2025 г.
Проверка подключения контактной группы эл. ввода и эл. стояков в ВРУ - 20.10.2025 г.
Замена вставки на 63 А в ВРУ - 27.11.2025 г.
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 645069.082
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена светодиодного светильника над входом в подъезд № 1 | февраль 2025 г. | шт. | 1 | 3894 | 3894
Косметический ремонт подъезда № 2 | февраль 2025 г. | кв.м. | 338.174 | 477.896 | 161612
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм в кв. № 47 | март 2025 г. | м.п. | 2 | 2757 | 5514
Замена доводчика на входных металлических дверях в подъезде № 1 | апрель 2025 г. | шт. | 1 | 4502 | 4502
Косметический ремонт подъезда № 3. | апрель 2025 г. | кв.м. | 337.654 | 477.2815 | 161156
Установка запорной арматуры к радиаторам системы отопления в квартире № 23 | август 2025 г. | шт. | 5 | 1806.8 | 9034
Замена манометров и термометров в узле учета тепловой энергии | август 2025 г. | шт. | 7 | 1096.7143 | 7677
Перенос водоразборной точки для уборщицы в подвальном помещении | сентябрь 2025 г. | шт. | 1 | 7793 | 7793
Ремонт металлической двери, системы ПЗУ (подъезд № 4) | октябрь 2025 г. | шт. | 1 | 880 | 880
Демонтаж недействующих проводов на лестничных площадках, закрепление действующих проводов хомутами в подъезде № 4. | ноябрь 2025 г. | м.п. | 200 | 99.51 | 19902
Косметический ремонт подъезда № 4 | ноябрь 2025 г. | кв.м. | 279.8 | 574.3102 | 160692
Замена светильника в тамбуре подъезда № 4 | ноябрь 2025 г. | шт. | 1 | 3551 | 3551
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 546207
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 645069,08 рублей (шестьсот сорок пять тысяч шестьдесят девять рублей 08 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 546207 рублей ( пятьсот сорок шесть тысяч двести семь рублей 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026 года
Дебиторская задолженность *
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 87891,27 рублей ( восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один рубль 27 копеек)
по управлению 19220,02 рублей (девятнадцать тысяч двести двадцать рублей 02 копейки)
Кредиторская задолженность*
по текущему ремонту общего имущества 1120083,45 рублей ( один миллион сто двадцать тысяч восемьдесят три рубля 45 копеек)
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 13 по ул. Победы
Павлычева Наталья Викторовна___________________________