## 2019 г.
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом№ 13 по ул. Победы, г. Сортавала за период 01.01.2019-31.12.2019г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3344,70 кв.м.)
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 - 31.05.2019 - 3,64 руб./м2, с 01.06.2019-31.12.2019 - 3,90 руб./м2 | 152600.124
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 - 31.05.2019 - 2,10руб./м2, с 01.06.2019-31.12.2019 - 2,30 руб./м2 | 88973.5
Уборка лестничных клеток - 485,88 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 - 31.05.2019 - 2,21 руб./м2, с 01.06.2019-31.12.2019 - 2,48 руб./м2 | 86650.368
Содержание придомовой территории 1 класса - 457 кв.м., газон - 1397 кв.м., территоритя без покрытия - 168 кв.м., крыльца - 12 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2019 - 31.05.2019 - 3,51 руб./м2, с 01.06.2019-31.12.2019 - 3,94 руб./м2 | 150953.933
Промывка, опрессовка системы отопления | 1 раз перед началом отопительного сезона |  |  |  | 2000
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.08 | 3211.072
Итого по содержанию: |  |  |  | 0.08 | 484388.997
ОДН на электроснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 33348.72
ОДН на водоснабжение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 10369.476
ОДН на водоотведение | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 6823.52
Итого на ОДН: |  |  |  | 0 | 50541.716
Итого по содержанию и ОДН: |  |  |  |  | 534930.713
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Очистка проезжей части придомовой территории напротив подъездов №№ 1,2,3,4 с применением экскаватора-погрузчика по уборке территории от снега | январь 2019 г. (03.01.2019 г.) | час | 0.17 | 1925 | 327.25
Очистка проезжей части придомовой территории напротив подъездов №№ 1,2,3,4 с применением экскаватора-погрузчика по уборке территории от снега | январь 2019 г. (10.01.2019 г.) | час | 0.5 | 1925 | 962.5
Ревизия электрических этажных щитов подъезда № 1 (кв. с 1 по 20) с установкой автоматических выключателей до эл. счетчиков, заменой вводных проводов, квартирных автоматов (кв с 1 по 20). | январь 2019 г. | шт. | 24 | 1728.2083 | 41477
Ревизия этажного электрического щита с установкой автоматических выключателей до эл. счетчика, заменой вводных проводов, квартирных автоматов на лестничной площадке кв. 67,68,69,70. | январь 2019 г. | шт. | 20 | 1273.45 | 25469
Очистка проезжей части придомовой территории напротив подъездов №№ 1,2,3,4 с применением экскаватора-погрузчика по уборке территории от снега ООО "СДСПМК" | февраль 2019 г. (12.02.2019 г.) | час | 0.5 | 1210 | 605
Замена аварийного участка стояка системы отопления с 1-го этажа до розлива системы отопления (по кв. № 2) | март 2019 г. | м.п. | 7 | 1609.4286 | 11266
Ревизия этажных электрических щитов с установкой автоматических выключателей до эл. Счетчиков, заменой вводных проводов, квартирных автоматов на л/площадках кв. № с 21 по 66 | март 2019 г. | шт. | 14 | 11550.7857 | 161711
Замена неисправного датчика на движение в подъезде № 2 | май 2019 г. | шт. | 1 | 1206 | 1206
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам 110 мм. В кв. № 39 | май 2019 г. | мс.п. | 2.5 | 953.6 | 2384
Составление локального сметного расчета для включения придомовой территории ж/д 13 по ул. Победы в муниципальную программу формирования "Комфортная городская среда" на 2020 г. | май 2019 г. | шт. | 1 | 3300 | 3300
Составление сметы на устройство дополнительных парковочных мест с асфальтированием территории ж/д 13 по ул. Победы для участия в муниципальную программу формирования "Комфортная городская среда" на 2020 г. | май 2019 г. | шт. | 1 | 2750 | 2750
Замена аварийного участка эл. Проводки в подъезде №1 над квартирами №№ 3,4 | июнь 2019 г. | м.п. | 6 | 119.6667 | 718
Ремонт межпанельных швов (кв. 20,21,23,33) | август 2019 г. | шт. | 1 | 18469 | 18469
Бетонирование металлической конструкции (сушилки) на придомовой территории за домом | август 2019 г. | шт. | 1 | 2089 | 2089
Замена светильника с лампами накаливания на светодиодный светильник с датчиком на движение в тамбуре подъезда № 2 | сентябрь 2019 г. | шт. | 1 | 2317 | 2317
Обработка фасада универсальной гидроизоляцией по бетонным панелям кв. № 21 | сентябрь 2019 г. | кв.м. | 12.51 | 446.6827 | 5588
Очистка подвальных помещений №№ 1,2,3,4 от крупного и мелкого мусора согласно п. № 3.10 Протокола № 2 очередного годового общего соброания собственников помещений от 23.05.2019 г. | ноябрь 2019 г. | куб. | 15 | 848 | 12720
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 293358.75