## Годовой акт за 2025 г.
ГОДОВОЙ АКТ за 2025 год
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул. Вяйнемяйнена, г. Сортавала, РК за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 1624,6 кв.м.)
Уборка лестничных клеток - 121,35 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 6,82руб./ кв.м.; с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 7,50 руб./кв.м. | 139585.632 | 126913.752
Содержание придомовой территории 1 класса - 375,4 кв.м., газон - 205 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 5,28 руб./ кв.м.; с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 5,81 руб./кв.м. | 108100.884 | 98255.808
|  | перерасчет с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. |  | -5.81 | -9438.93
|  | перерасчет с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. |  | -4.61 | -7489.41
|  | перерасчет с 01.12.2025 г. по 16.12.2025 г. |  | -1.49 | -2420.65
Скашивание травы на придомовой территории - 16.06.2025 г.,21.07.2025 г.,11.09.2025 г.
Промывка, гидравлические испытания системы отопления системы отопления МКД, сдача выполненных работ представителю ООО "Петербургтеплоэнерго". Проверка (устранение нарушений) технического состояния ИТП и УУТЭ: наличие , исправность манометров, термометров; исправность фильтров (грязевиков), запорной арматуры; изоляция , опознавательная окраска и направление потоков на трубопроводах; наличие принципиальной схемы ИТП, наличие названий и номеров, согласно принципиальной схемы; уборка ИПТ: сметание пыли с труб системы отопления, протирка манометров, термометров, протирка шкафа с прибором учета тепловой энергии , освобождение ИПТ от посторонних предметов. | 1 раз перед началом отопительного сезона 2025-2026 гг. | руб./ м2 |  | 1.68 | 2729.33
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 0,15 руб./ кв.м.; с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 0,17 руб./кв.м. | 3119.232
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня, в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 4,82 руб./ кв.м.; с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 5,35 руб./кв.м. | 99035.602
Плановое снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г., 11.03.2025 г., 11.04.2025 г.,08.05.2025 г.,11.06.2025 г.,11.07.2025 г.,09.08.2025 г.,10.09.2025 г.,10.10.2025 г.,10.11.2025 г., 10.12.2025 г.
Плановая проверка работоспособности УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г.,11.03.2025 г., 19.03.2025 г., 26.03.2025 г., 11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г., 08.05.2025 г.,03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025 г., 05.11.2025, 13.11.2025 г., 20.11.2025 г.,27.11.2025 г., 05.12.2025 г., 11.12.2025 г., 15.12.2025 г., 19.12.2025 г.,26.12.2025 г.
Осмотр канализационных колодцев, стоит наружная линия, заявка направлена в ООО "Карелводоканал" для исполнения - 10.01.2025 г.; 15.01.2025 г.; 20.01.2025 г.; 29.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за январь 2025г.- 17.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за февраль 2025г.- 17.02.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за март 2025г.- 19.03.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за апрель 2025г.-18.04.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за май 2025г.- 21.05.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за октябрь 2025г.-20.10.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за ноябрь 2025 г. - 20.11.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за декабрь 2025 г. - 19.12.2025 г.
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г., 22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Профилактический осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков , осмотр эл. сети в подвалах и на чердаках , осмотр ВРУ (осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Осмотр эл. сети в технических подвалах и на чердаках, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, проверка) - 1 раз в месяц - 21.01.2025 г., 21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Плановый осмотр, выполняемых работ для надлежащего содержания оборудования систем технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (выход на кровлю, входы в подвальные помещения, тех. Этажи, приямки, оконные проемы, входы в подъезды - в т.ч. и наличие запирающих устройств) - ежемесячно 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр канализационных выпусков и канализационных колодцев на предмет засора, засор не выявлен, система канализации работает исправно - 27.01.2025 г.
Регулировка расхода теплоносителя в ИПТ по требованию ООО "Петербургтеплоэнерго" - 29.01.2025 г.
Осмотр квартиры № 12 на предмет сырости в районе оконных блоков из ПВХ изделий - 30.01.2025 г.
Прочистка канализационного выпуска диаметр 110 мм - 4 мп в подвальном помещении № 2 - 10.02.2025 г.
Крепление оцинкованного железа на парапете со стороны Администрации Сортавальского муниципального округа - 14.02.2025 г.
Прочистка системы канализации с подвального помещения до канализационного колодца диам. 110 мм - 5 м. п. - 14.02.2025 г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, в т.ч. осмотр, прочистка и промывка , проверка на герметичность мест соединения, проверка частей канализации изготовленной из полимерных материалов на наличие сколов, трещин, надрезов, ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов, осмотр бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети. Фиксация мест наружной коррозии для стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления -17.02.2025 г., 21.05.2025 г., 22.05.2025 г.,10.07.2025 г., 26.11.2025 г.
Прочистка канализационного выпуска диам. 110 мм в подвальном помещении № 1 до канализационного колодца - 17.03.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов в УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 21.03.2025 г.
Проверка и прочистка вентиляционного канала в квартире № 2 - 28.04.2025 г.
Закрытие системы теплоснабжения в доме в связи с окончанием отопительного периода 2024-2025 гг согласно Приказа № 120 от 16.05.2025 года Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК - об окончании отопительного периода 2024-2025 гг. - 20.05.2025 г.
Открытие слуховых окон в подвальном помещении для проветривания на летний период - 28.05.2025 г.
Очистка покрытия козырька от мусора над входом в подвальное помещение - 28.05.2025 г.
Замена шарового крана диам. 1/2 на системе теплоснабжения в УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.07.2025 г.
Размещение на информационном стенде в подъезде № 1,2 копии Протокола № 1 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в МКД - 15.08.2025 г.
Установка крепления общедомового прибора учета холодного водоснабжения (водомера) в подвальном помещении - 29.08.2025 г.
Закрытие подвальных слуховых окон (подготовка жилого фонда к зимнему периоду 2025-2026 гг.) - 03.10.2025 г.
Осмотр канализационных колодцев на придомовой территории колодцы полные, заявка передана в ООО "Карелводоканал" для исполнения - 31.10.2025 г.
Регулировка системы теплоснабжения в УУТЭ - 13.11.2025 г.
Осмотр узла учета тепловой энергии, снятие показаний с прибора учета ТЭ - 27.11.2025 г.
Устранение засора стояка системы водоотведения диам. 100 мм - 2 м.п. в кв. № 18 - 08.12.2025 г.
Осмотр подвального помещения на предмет утечек, осмотр канализационных колодцев на придомовой территории, наружная линия канализационных колодцев на подтопе. В ООО "Карелводоканал" направлено письмо исх. № 651 от 15.12.2025 года для исполнения - 15.12.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов - 2 шт. в УУТЭ - 15.12.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) в подвальном помещении по кв. № 29 - 19.12.2025 г.
Аварийно-диспетчерская служба: | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 2,68 руб./ кв.м.; с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 2,90 руб./кв.м. | 54391.608
Осмотр инженерных сетей системы теплоснабжения в подвальном помещении дома на предмет утечки по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с большой подпиткой на центральной котельной - 08.02.2025 г.
Осмотр в ванной комнате на предмет утечки воды в кв. № 22 . Причина: лопнула внутриквартирная труба чугунная диам. 50 мм у тройника диам. 100 мм около унитаза - 09.02.2025 г.
Обследование подвального помещения - стоит наружная линия системы водоотведения, заявка передана в аварийную службу ООО "Карелводоканал" для исполнения - 11.05.2025 г.
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 387613.298
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена деревянных окон на изделие из ПВХ на межэтажных площадках между 1 и 2 этажами в подъездах №№ 1,2 | июль 2025 г. | шт. | 2 | 22825 | 45650
Ремонт подъездных козырьков (подъезд №№ 1,2) | июль 2025 г. | шт. | 2 | 14521 | 29042
Ремонт будки выхода на кровлю | июль 2025 г. | шт. | 1 | 25465 | 25465
Замена общедомового прибора учета холодного водоснабжения (водомера диам. 40 мм) на вводе в дом. | август 2025 г. | шт. | 1 | 15762 | 15762
Замена манометров и термометров в узле учета тепловой энергии | август 2025 г. | шт. | 7 | 1096.7143 | 7677
Ремонт скамеек на придомовой территории в количнестве 2-х шт. (замена деревянных досок, с последующей окраской скамеек) | август 2025 г. | шт. | 2 | 5246.5 | 10493
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 134089
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 387337,12 рублей (триста восемьдесят семь тысяч триста тридцать семь рублей 12 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 134089 рублей ( сто тридцать четыре тысячи восемьдесят девять рублей 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026 года
Дебиторская задолженность *
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 129089,82 рублей ( сто двадцать девять тысяч восемьдесят девять рублей 82 копеек)
по управлению 19614,67 рублей (девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать рублей 67 копеек)
Кредиторская задолженность*
по текущему ремонту общего имущества 87904,29 рублей ( восемьдесят семь тысяч девятьсот четыре рубля 29 копеек)
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 8 по ул. Вяйнемяйнена
Платунова Валентина Петровна________________________