## Лист1
Отчёт о выполнении договора управления многоквартирного дома № 13 по ул. Кирова, г. Сортавала за период 01.01.2018-31.12.2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 3838,1 кв.м.)
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня | ежедневно | руб./ м2 |  | 3,57 руб/м2 - с января по май вкл. 3,66 руб/м2 - с июня по декабрь | 166840.0335
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | 2,07 руб/м2 - с января по май вкл. 2,12 руб/м2 - с июня по декабрь | 96680.4795
Уборка лестничных клеток - 445 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | 2,14 руб/м2 - с января по май вкл. 2,65 руб/м2 - с июня по декабрь | 85951.125
Содержание придомовой территории 1 класса - 726 кв.м., газон - 780 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | 2,15руб/м2 - с января по май вкл. 2,66 руб/м2 - с июня по декабрь | 89204.152
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | 0.02 | 921.132
Замена лампочек, предохранителей, вставок в подъездах | по заявке жильцов | руб./ м2 |  | 0,06 по май вкл. | 881.6
Диспетчеризация УУТЭ | ежедневно | руб./ м2 |  | 0,08 по май вкл. | 1535.22
Опрессовка системы отопления | 1 раз перед началом отопительного периода | руб./ м2 |  | июнь 2018 г. | 2800
Электроснабжение на ОДН | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 26886.08
Водоснабжение на ОДН | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 20301.007
Водоотведение за ОДН | ежемесячно | руб./ м2 |  |  | 13790.762
Сбор, вывоз и утилизация | 7 раз в неделю | куб.м. |  | с января по апрель (3,76 руб/м2) - 545,89 | 44197.65
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 52966.02
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Услуга экскаватора-погрузчика по уборке снега на придомовой территории | январь 2018 г. | маш/час | 1.17 | 1650 | 1930.5
Восстановление металлических ветрикальных прутьев перил в подъездах №№ 1,2 | март 2018 г. | м.п. | 16.8 | 101.5476 | 1706
Замена радиатора системы отопления в подъезде № 1 | март 2018 г. | шт. | 1 | 5043 | 5043
Замена аварийного участка стояка системы канализации и установка компенсатора диам. 110 мм в чердачном помещении подъезда № 1 (над кв. №№ 22). | март 2018 г. | шт. | 1 | 4912 | 4912
Ремонт системы ПЗУ (подъезд № 1) | март 2018 г. | шт. | 1 | 440 | 440
Замена доводчика (подъезд № 1) | март 2018 г. | шт. | 1 | 2921 | 2921
Очистка придомовой территории от снега и наледи спец. техникой ООО "Спецтранс" | март 2018 г. | ч | 1.34 | 1650 | 2211
Замена доводчика (подъезд № 2) | апрель 2018 г. | шт. | 1 | 2921 | 2921
Установка радиатора системы отопления на 1-м этаже в подъезде № 2 | апрель 2018 г. | шт. | 1 | 5466 | 5466
Замена металлических почтовых ящиков в подъездах №№ 1,2 | май 2018 г. | шт. | 8 | 2367.25 | 18938
Изготовление деревянных коробов для закрытия мусоропроводов на 1 этаже в подъезде №№ 1,2 | май 2018 г. | кв.м. | 7.317 | 1104.4144 | 8081
Косметический ремонт подъездов №№ 1,2. | май 2018 г. | кв.м. | 878.91 | 220.0146 | 193373
Изготовление деревянных крышек на приямки обшитых профилированным железом | июнь 2018 г. | шт. | 7 | 2753.7143 | 19276
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 110 мм. в кв. № 8 | июль 2018 г. | м.п. | 2.5 | 776.8 | 1942
Замена общедомового прибора учета холодного водоснабжения (водомера) на вводе. | август 2018 г. | шт. | 1 | 13826 | 13826
Замена входных тамбурных дверей в подъездах №№ 1,2 на двери из ПВХ | август 2018 г. | шт. | 2 | 50050 | 100100
Сварочные работы в подвальном помещении на сетях системы теплоснабжения | август 2018 г. | шт. | 1 | 4950 | 4950
Спил черёмухи напротив подъезда № 1 с вывозом и утилизацией МУП "Чистый город" | сентябрь 2018 г. | дерево | 1 | 11000 | 11000
Ремонт системы отопления (сварочные работы) в тепловом пункте (подвальное помещение) | сентябрь 2018 г. | шт. | 1 | 1870 | 1870
Установка и подключение радиаторов к системе центрального отопления в кв. № 30 | сентябрь 2018 г. | шт. | 3 | 7347.6667 | 22043
Планировка проезжей части придомовой территории отгрохоткой с предоставлением спецтехники МУП "Чистый город" | октябрь 2018 г. | т. | 20 | 550 | 11000
Ремонт системы ПЗУ (замена кнопки выхода) подъезд № 1 | ноябрь 2018 г. | шт. | 1 | 1155 | 1155
Замена ламп накаливания в светильниках на энергосберегающие в подъездах №№ 1,2 | декабрь 2018 г. | шт. | 23 | 129.4348 | 2977
Восстановление герметизации стыков стеноых кирпичных пенелей ( кв. №№ 43,44) | декабрь 2018 г. | м.п. | 18.2 | 495 | 9009
Установка видеокамер над подъездами и на л/клетке первого этажа подъезд №№ 1,2 | декабрь 2018 г. | шт. | 4 | 18007 | 72028
Обработка фасада универсальной проникающей гтдроизоляцией по ранее оштукатуренной поверхности кв. №№ 43,44 | декабрь 2018 г. | м2 | 40.04 | 586.5385 | 23485
Замена доводчика | декабрь 2018 г. | шт. | 1 | 2255 | 2255
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 544858.5
Услуги по упралению МКД |  |  |  |  | 87192