## Годовой акт за 2025 г.
ГОДОВОЙ АКТ за 2025 год
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 по ул. Дружбы народов, г. Сортавала, РК за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 4179,30 кв.м.)
Уборка лестничных клеток - 485,88 кв.м. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 4,40 руб./кв.м.; с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. - 4,84 руб./кв.м. | 231700.392
Содержание придомовой территории 1 класса - 660 кв.м., газон - 200 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 4,44 руб./кв.м.; с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. - 4,88 руб./кв.м. | 233706.456
Скашивание травы на придомовой территории - 18.06.2025 г.,16.07.2025 г.,15.09.2025 г.
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 0,09 руб./кв.м.; с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. - 0,10 руб./кв.м. | 4764.402
Промывка, гидравлические испытания системы отопления системы отопления МКД, сдача выполненных работ представителю ООО "Петербургтеплоэнерго". Проверка (устранение нарушений) технического состояния ИТП и УУТЭ: наличие , исправность манометров, термометров; исправность фильтров (грязевиков), запорной арматуры; изоляция , опознавательная окраска и направление потоков на трубопроводах; наличие принципиальной схемы ИТП, наличие названий и номеров, согласно принципиальной схемы; уборка ИПТ: сметание пыли с труб системы отопления, протирка манометров, термометров, протирка шкафа с прибором учета тепловой энергии , освобождение ИПТ от посторонних предметов. | 1 раз перед началом отопительного периода - УУТЭ №№ 1,2 | руб./ м2 |  | 0.1 | 5000
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня, в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 4,80 руб./кв.м.; с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. - 5,33руб./кв.м. | 254283.814
Плановое снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г., 11.03.2025 г., 11.04.2025 г.,08.05.2025 г.,11.06.2025 г.,11.07.2025 г.,09.08.2025 г.,10.09.2025 г.,10.10.2025 г.,10.11.2025 г., 10.12.2025 г.
Плановая проверка работоспособности УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г.,11.03.2025 г., 19.03.2025 г., 26.03.2025 г., 11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г., 08.05.2025 г.,03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025 г., 05.11.2025, 13.11.2025 г., 20.11.2025 г.,27.11.2025 г., 05.12.2025 г., 11.12.2025 г., 15.12.2025 г., 19.12.2025 г.,26.12.2025 г.
Регулировка расхода теплоносителя в ИПТ №№ 1,2 по требованию ООО "Петербургтеплоэнерго" - 28.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за январь 2025г.- 17.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за февраль 2025г.- 17.02.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за март 2025г.- 19.03.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за апрель 2025г.-18.04.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за май 2025г.- 21.05.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за октябрь 2025г.-20.10.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за ноябрь 2025 г. - 20.11.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за декабрь 2025 г. - 19.12.2025 г.
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г., 22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 21.01.2025 г.,21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Профилактический осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков , осмотр эл. сети в подвалах и на чердаках , осмотр ВРУ (осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Осмотр эл. сети в технических подвалах и на чердаках, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, проверка) - 1 раз в месяц - 21.01.2025 г., 21.02.2025 г., 21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г.,20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г., 22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Плановый осмотр, выполняемых работ для надлежащего содержания оборудования систем технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (выход на кровлю, входы в подвальные помещения, тех. Этажи, приямки, оконные проемы, входы в подъезды - в т.ч. и наличие запирающих устройств) - ежемесячно 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме -27.01.2025 г.,28.02.2025 г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр внутриквартирных сетей водопровода и канализации в кв. 83,86 - 03.03.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов в количестве 2 шт в УУТЭ (узел учета тепловой энергии) № 1 - 13.03.2025 г.
Промывка и прочистка ПРЭМов в УУТЭ (узел учета тепловой энергии) № 2 - 24.03.2025 г.
Размещение на информационных стендах в подъезде №№ 1, 2,3,4,5,6 годового отчета за 2024 год по содержанию и ремонту общего имущества в МКД № 6 по ул. Дружбы народов. Информацию о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 24.04.2025 г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, в т.ч. осмотр, прочистка и промывка, проверка на герметичность мест соединения, проверка частей канализации изготовленной из полимерных материалов на наличие сколов, трещин, надрезов, ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов, осмотр бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети. Фиксация мест наружной коррозии для стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления. - 24.04.2025 г.,24.06.2025 г.
Закрытие системы теплоснабжения в доме в связи с окончанием отопительного периода 2024-2025 гг согласно Приказа № 120 от 16.05.2025 года Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК - об окончании отопительного периода 2024-2025 гг. - 20.05.2025 г.
Открытие слуховых окон в подвальном помещении для проветривания на летний период - 28.05.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в подвальном помещении № 1,2 - 01.07.2025 г.
Замена шарового крана диам. 1/2 вв на врезке стояка холодного водоснабжения в кв. № 36 - 02.07.2025 г.
Замена выключателя на первом этаже в подъезде № 2 - 04.07.2025 г.
Размещение на информационном стенде в подъезде №№ 1,2,3,4,5,6 копии Протокола № 1 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 07.07.2025 года в МКД - 15.08.2025 г.
Осмотр внутриквартирных сетей водопровода, канализации в кв. № 13 - 01.09.2025 г.
Осмотр стояка водоотведения в кухне в кв. № 4, требуется замена - 15.09.2025 г.
Осмотр инженерных сетей водоотведения в подвальном помещении № 1 - утечек не выявлено - 15.09.2025 г.
Открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с началом отопительного сезона 2025-2026 гг. - 30.09.2025 г.
Закрытие подвальных слуховых окон (подготовка жилого фонда к зимнему периоду 2025-2026 гг.) - 01.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) в подвальном помещении по кв. № 18,32,48,62,90- 06.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояках) в подвальном помещении дома - 10.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (по стояку кухни) в кв. № 18 - 07.11.2025 г.
Осмотр системы водоотведения в подвальном помещении № 1, не работает наружная линия системы канализации , в ООО "Карелводоканал" направлено письмо исх № 620 от 12.11.2025 года; исх. № 630 от 18.11.2025 года для исполнения - 12.11.2025 г.,14.11.2025 г., 17.11.2025 г., 18.11.2025 г.
Регулировка системы теплоснабжения в УУТЭ № 1 - 13.11.2025 г.
Проверка и прочистка вентиляционного канала в санузле в кв. № 31 - 18.11.2025 г.
Вызов электрика в кв. № 52 - 25.11.2025 г.
Осмотр узла учета тепловой энергии №№ 1,2, снятие показаний с прибора учета ТЭ - 27.11.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (по стояку кухни) в кв. № 18 - 07.11.2025 г.
Осмотр системы водоотведения в подвальном помещении № 1, не работает наружная линия системы канализации , в ООО "Карелводоканал" направлено письмо исх № 620 от 12.11.2025 года; исх. № 630 от 18.11.2025 года для исполнения - 12.11.2025 г.,14.11.2025 г., 17.11.2025 г., 18.11.2025 г.
Регулировка системы теплоснабжения в УУТЭ № 1 - 13.11.2025 г.
Проверка и прочистка вентиляционного канала в санузле в кв. № 31 - 18.11.2025 г.
Вызов электрика в кв. № 52 - 25.11.2025 г.
Осмотр узла учета тепловой энергии №№ 1,2, снятие показаний с прибора учета ТЭ - 27.11.2025 г.
Заделка бетонного перекрытия в кв. № 36 после проведения работ по замене стояка системы водоотведения диам. 100 мм - 29.12.2025 г.
Залитие кв. № 51 из кв. № 54 (разовое залитие) - 30.12.2025 г.
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 2,70 руб./кв.м.; с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. - 2,92 руб./кв.м. | 140925.996
Осмотр инженерных сетей системы теплоснабжения в подвальном помещении дома на предмет утечки по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с большой подпиткой на центральной котельной - 08.02.2025 г.
Аварийное перекрытие розлива холодного водоснабжения в подвальном помещении в связи с разрывом стояка холодного водоснабжения в подвальном помещении № 5 по кв. № 62 - 09.02.2025 г.
Нет света в квартирах (в шахматном порядке). Проверка напряжения в ВРУ , отсутствуют фаза "В", вызвана аварийная бригада АО "ПСК" для ремонта контактов в кабельном ящике - 15.02.2025 г.
Залитие квартиры № 83 из кв. № 86 - 01.03.2025 г.
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках в эл. щитах с 1 по 5 этажи в подъезде № 4 на предмет подгорания проводов - 02.05.2025 г.
Осмотр эл. щита на 3-м этаже в подъезде № 4 , в эл. щите отгорел питающий провод на эл. счетчик кв. № 54 , квартира временно подключена на прямую, требуется замена эл. счетчика, информация передана в АО "ТНС энерго Карелия" - 10.05.2025 г.
Осмотр подвального помещения на предмет утечек на системе теплоснабжения, утечек не выявлено, ликвидация воздушных пробок в системе отопления в подвальном помещении со стороны подъездов - 02.10.2025 г.
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 870381.02
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Замена аварийного участка стояка холодного водоснабжения с подвального помещения до кв. № 33 | январь 2025 г. | м.п. | 3 | 2164.3333 | 6493
Замена неисправных прожекторов на фасаде над подъездами №№ 2,4, замена неисправного датчика на движение над подъездом № 4 | январь 2025 г. | шт. | 3 | 2270.3333 | 6811
Ремонт системы ПЗУ (замена кнопки выхода) в подъезде № 4 | январь 2025 г. | шт. | 1 | 2200 | 2200
Ремонт системы ПЗУ (установка прилегающей пластины) в подъезде № 6 | январь 2025 г. | шт. | 1 | 1870 | 1870
Замена аварийного участка розлива холодного водоснабжения и аварийного участка стояка холодного водоснабжения в подвальном помещении № 5 по кв. № 62 (вышел из строя эл. титан) | февраль 2025 г. | м.п. | 5 | 5544.2 | 27721 | #REF!
Ремонт системы ПЗУ в подъезде № 4 | февраль 2025 г. | шт. | 1 | 770 | 770
Ремонт системы ПЗУ (подъезд № 5) | апрель 2025 г. | шт. | 1 | 770 | 770
Ревизия этажных электрических щитов с демонтажом пакетных выключателей и установка автоматических на 40 А до эл. счетчиков с заменой вводных проводов кв. №№ 46,47,48,49,50,51. | май 2025 г. | шт. | 6 | 3867.1667 | 23203
Установка решеток на слуховые отверстия в чердачном помещении | август 2025 г. | шт. | 120 | 557.7083 | 66925
Замена общедомового прибора учета холодного водоснабжения (водомера диам. 40 мм.) на вводе в дом. | август 2025 г. | шт. | 1 | 14892 | 14892
Ремонт металлической входной двери, системы ПЗУ в подъезде № 3 | август 2025 г. | шт. | 1 | 2750 | 2750
Замена манометров и термометров в узле учёта тепловой энергии №№ 1,2. | август 2025 г. | шт. | 14 | 1096.7857 | 15355
Замена аварийного участка трубопровода системы теплоснабжения в подвальном помещении № 1 | сентябрь 2025 г. | м.п. | 6 | 1818.5 | 10911
Замена аварийного участка стояка канализации диам. 50 мм в кв. № 4 | сентябрь 2025 г. | м.п. | 2.5 | 2071.2 | 5178
Замена неисправного светильника на 5-м этаже в подъезде № 6. | октябрь 2025 г. | шт. | 1 | 3983 | 3983
Установка скамейки (1,5м) у подъезда № 1. | октябрь 2025 г. | шт. | 1 | 6374 | 6374
Установка полусфер между подъездами №№ 1,2 - 2 шт. | октябрь 2025 г. | шт. | 2 | 2447 | 4894
Замена неисправного прожектора над подъездами №№ 1,5, замена неисправного датчика на движение над подъездом № 1. | октябрь 2025 г. | шт. | 3 | 2458 | 7374
Замена неисправного прожектора на фасаде над подъездом № 6 | ноябрь 2025 г. | шт. | 1 | 2458 | 2458
Замена неисправного светильника над входом в подъезд № 1. | ноябрь 2025 г. | шт. | 1 | 4195 | 4195
Замена аварийного участка стояка системы канализации диам. 100 мм в кв. № 36 | декабрь 2025 г. | м.п. | 2 | 3355 | 6710
Замена неисправного светодиодного прожектора над входом в подъезд № 4. | декабрь 2025 г. | шт. | 1 | 2512 | 2512
Установка камер видеонаблюдения – 3 шт. на фасаде дома | июль 2025 г. | шт. | 3 | 18700 | 56100
Ежемесячная абонентская плата Ситилинк (хранение записей 7 суток) - 3 камеры. | с июля 2025 г. по декабрь 2025 г. | шт. | 3 | 1980 | 5940
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 286389
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 870381,02 рублей (восемьсот семьдесят тысяч сто пятнадцать рублей 06 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 286389 рублей ( двести восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять рублей 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026 года
Дебиторская задолженность *
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 125558,69 рублей (сто двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 69 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 309224,74 рублей ( триста девять тысяч двести двадцать четыре рубля 74 копейки )
управление 24684,34 рублей ( двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 34 копейки)
Кредиторская задолженность*
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 6 по ул. Дружбы народов
Рендакова Дарья Александровна ________________________________