## Годовой акт за 2025 г.
ГОДОВОЙ АКТ за 2025 год
приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 по ул. Кирова, г. Сортавала, РК за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |  | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (обслуживаемая площадь - 2121,9кв.м.)
Уборка лестничных клеток - 211,1 кв.м. | 3 раза в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 6,66 руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 7,43 руб./кв.м. | 178112.286
Содержание придомовой территории 1 класса - 442 кв.м. | 6 раз в неделю | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 3,09 руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 3,40 руб./кв.м. | 82626.786
|  | перерасчет за август -1,64 руб/кв.м. |  | -1.64 | -3034.98
|  | перерасчет с 01.10.2025 г. - 31.10.2025 г. |  | -3.3081 | -6122.04
|  | перерасчет с 01.12.2025 г. до 16.12.2025 г. |  | -1.49 | -2420.65
Очистка придомовой территории от снега, в связи отсутствия дворника- 09.01.2025 г.
Очистка придомовой территории от снега и наледи с дни сильного снегопада, в связи с отсутствием дворника - 13.01.2025 г.
Подсыпка придомовой территории подсыпным материалом (гололёд) в связи отсутствия дворника- 16.01.2025 г.; 27.01.2025 г. | [5 empty] | -19097.102
Очистка придомовой территории от снега в виду отсутствия дворника - 22.01.2025 г.
Уборка мусора на придомовой территории , в ввиду отсутствия дворника - 25.03.2025 г. | [7 empty] | 686399.084
Уборка придомовой территории от мусора в ввиду отсутствия дворника - в апреле 2025 г.
Скашивание травы на придомовой территории на первый раз - 10.06.2025 г.,14.07.2025 г.,11.09.2025 г.
Уборка мусора на придомовой территории , в ввиду отсутствия дворника- 18.11.2025 г.
Содержание лифтового оборудования: техническое обслуживание, организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического состояния и ремонт лифта,обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта обеспечение проведения технического освидетельствования лифта. | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 6,87 руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 7,56 руб./кв.м. | 183714.102
Замена линолеума в кабине лифта - 20.08.2025 г.
Промывка, гидравлические испытания системы отопления системы отопления МКД, сдача выполненных работ представителю ООО "Петербургтеплоэнерго". Проверка (устранение нарушений) технического состояния ИТП и УУТЭ: наличие , исправность манометров, термометров; исправность фильтров (грязевиков), запорной арматуры; изоляция , опознавательная окраска и направление потоков на трубопроводах; наличие принципиальной схемы ИТП, наличие названий и номеров, согласно принципиальной схемы; уборка ИПТ: сметание пыли с труб системы отопления, протирка манометров, термометров, протирка шкафа с прибором учета тепловой энергии , освобождение ИПТ от посторонних предметов. | 1 раз перед началом отопительного сезона 2025-2026 гг. | руб./ м2 |  | 0.1 | 2545.92
Содержание мусоропровода | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 1,63 руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 1,79 руб./кв.м. | 43541.388 | -3946.738
Прочистка ствола мусоропровода между вторым и третьим этажами (засор) - 13.08.2025 г.
Абонентская плата ООО "Ситилинк" за хранение данных видеокамеры | ежемесячно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 0,16руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 0,17 руб./кв.м | 4201.358 | #REF! | #REF!
Дератизация подвального помещения | ежемесячно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 0,09руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 0,10руб./кв.м | 2418.966 | -127.316
Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, в т.ч. мелкий до 2-х метров ремонт сетей - согласно минимального перечня, в т.ч.: | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. - 4,75 руб./ кв.м. с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. - 5,28 руб./кв.м. | 127992.34 | -10226.89
Плановое снятие показаний ОДПУ ХВС - 10.01.2025 г., 10.02.2025 г., 11.03.2025 г.,11.04.2025 г., 08.05.2025 г., 11.06.2025 г.,11.07.2025 г.,09.08.2025 г.,10.09.2025 г.,10.10.2025 г.,10.11.2025 г., 10.12.2025 г.
Плановая проверка работоспособности УУТЭ (узел учета тепловой энергии) - 10.01.2025 г.,10.02.2025 г.,11.03.2025 г., 19.03.2025 г., 26.03.2025 г.,11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г.,08.05.2025 г.,03.10.2025, 10.10.2025, 17.10.2025 г.,05.11.2025, 13.11.2025 г., 20.11.2025 г.,27.11.2025 г.,05.12.2025 г., 11.12.2025 г., 15.12.2025 г., 19.12.2025 г.,26.12.2025 г.
Осмотр кровли рулонной на наличии льда в переливе между уровнями кровли, очистка наледи - 16.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за январь 2025г.- 17.01.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за февраль 2025г.- 17.02.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за март 2025 г. - 19.03.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за апрель 2025 г. - 18.04.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за май 2025 г. - 21.05.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за октябрь 2025 г. - 20.10.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за ноябрь 2025 г. - 20.11.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ТЭ Снятие архивных данных УУТЭ за декабрь 2025 г. - 19.12.2025 г.
Снятие показаний ИПУ ЭЭ - 22.01.2025 г.,21.02.2025 г.,21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г., 20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г.,22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ - 22.01.2025г.,21.02.2025 г.,21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г., 20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г.,22.10.2025 г.,21.11.2025 г.,22.12.2025 г.
Профилактический осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков , осмотр эл. сети в подвалах и на чердаках , осмотр ВРУ (осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. Осмотр эл. сети в технических подвалах и на чердаках, в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, проверка) - 1 раз в месяц (22.01.2025г.,21.02.2025 г.,21.03.2025 г.,22.04.2025 г.,22.05.2025 г.,20.06.2025 г., 20.07.2025 г.,21.08.2025 г.,23.09.2025 г.,22.10.2025 г.,21.11.2025 г.)
Плановый осмотр, выполняемых работ для надлежащего содержания оборудования систем технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (выход на кровлю, входы в подвальные помещения, тех. Этажи, приямки, оконные проемы, входы в подъезды - в т.ч. и наличие запирающих устройств) - ежемесячно 27.01.2025г.,28.02.2025г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,22.12.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) - 27.01.2025г. ,28.02.2025г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр подвальных помещений, слуховых окон, приямков, наличие запирающих устройств - 27.01.2025г.,28.02.2025г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Осмотр оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - 27.01.2025г.,28.02.2025г.,27.03.2025 г.,25.04.2025 г.,26.05.2025 г.,25.06.2025 г.,21.07.2025 г.,25.08.2025 г.,25.09.2025 г.,24.10.2025 г.,25.11.2025 г.,25.12.2025 г.
Промывка ПРЭМ в УУТЭ - 2 шт. - 27.01.2025 г.
Регулировка расхода теплоносителя в ИПТ по требованию ООО "Петербургтеплоэнерго" - 28.01.2025 г.
Демонтаж старого ящика в водомерном узле, демонтаж старых торчащих труб в подвальном помещении, соединение питающего провода на мусорокамеру -28.01.2025 г.
Уборка мусора на поверхности кровли над МУП "ЦРА № 5" от мусора - 31.01.2025 г.
Вызов сантехника в кв. 21 для осмотра системы холодного водоснабжения - 17.02.2025 г.
Проверка работы освещения в подъезде на 2,4,6 этажах, включение автомата на подъездное освещение в эл. щите - 18.03.2025 г.
Закрытие и открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго" (утечка на центральной котельной) - 19.03.2025 г.
Профилактическая прочистка и промывка трубопроводов системы канализации МКД, в т.ч. осмотр, прочистка и промывка, проверка на герметичность мест соединения, проверка частей канализации изготовленной из полимерных материалов на наличие сколов, трещин, надрезов, ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов, осмотр бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети. Фиксация мест наружной коррозии для стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления - 19.03.2024 г.,16.07.2025 г.,17.10.2025 г., 26.11.2025 г.
Закрытие и открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго" (утечка на центральной котельной), с последующим развоздушивание системы теплоснабжения в чердачном помещении - 20.03.2025 г.
Демонтаж доводчика на тамбурных дверях на весенне-летний период - по просьбе Председателя Совета дома - 18.04.2025 г.
Размещение на информационных стендах в подъезде годового отчета за 2024 год по содержанию и ремонту общего имущества в МКД № 10 по ул. Кирова. Информацию о состоянии лицевого счета за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. - 23.04.2025 г.
Возобновление подачи электроснабжения в кв. № 38 по распоряжению АО "ТНС энерго Карелия" - 25.04.2025 г.
Закрытие системы теплоснабжения в доме в связи с окончанием отопительного периода 2024-2025 гг согласно Приказа № 120 от 16.05.2025 года Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК - об окончании отопительного периода 2024-2025 гг. - 20.05.2025 г.
Устранение засора ствола мусоропровода между 5 и 6 этажами - 2 м.п. - 05.06.2025 г.
Осмотр подводки к радиатору системы центрального отопления в кв. № 28 - 02.07.2025 г.
Замена перегоревших электролампочек в УУТЭ (Узел учета тепловой энергии) - 14.07.2025 г.
Осмотр в кв. № 38 выявлена неисправность на подводке к радиатору , выполнены работы по замене аварийного участка подводки к радиатору, с установкой шаровых кранов диам. 3/4 - 2 шт., утечка устранена - 14.07.2025
Ремонт доводчика в подъезде - 16.07.2025 г.
Изоляция и крепление провода к входным металлическим дверям входа в подъезд (вырван провод на оборудование домофона в тамбуре подъезда) - 04.08.2025 г.
Осмотр внутриквартирной разводки холодного водоснабжения в кв. № 6 - 08.08.2025 г.
Замена светильника, лампочек и стартеров в помещении торгового зала в ИУП "ЦРА №5" - 13.08.2025 г.
Размещение на информационном стенде в подъезде копии Протокола № 1 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в МКД от 09.06.2025 года - 15.08.2025 г.
Уборка грязи и мусора на кровле над МУП "ЦРА №5" - 19.08.2025 г.
Замена перегоревших лампочек в подвальном помещении - 29.08.2025 г.
Включение вводного автомата в эл. щите на квартиру № 7 - 16.09.2025 г.
Включение автомата на 16 А на коммунальное освещение на 8-м этаже - 03.10.2025 г.
Открытие системы теплоснабжения в доме по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с началом отопительного сезона 2025-2026 гг. - 03.10.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в чердачном помещении - 06.10.2025 г., 07.10.2025 г., 09.10.2025г., 13.10.2025 г., 14.10.2025 г., 17.10.2025 г., 20.10.2025 г., 23.10.2025 г., 27.10.2025 г., 30.10.2025 г.
Осмотр радиаторов в квартире № 27 на предмет работоспособности - 17.10.2025 г.
Осмотр параметров теплоносителя в ИТП - 17.10.2025 г.
Замена перегоревшей электролампы в светильнике на 9 этаже - 26.11.2025 г.
Осмотр узла учета тепловой энергии, снятие показаний с прибора учета ТЭ - 27.11.2025 г.
Подмотка теплоизоляции на трубопроводе системы теплоснабжения в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) - 03.12.2025 г.
Очистка водостока на кровле (воронка) над помещение МУП "ЦРА № 5 - 11.12.2025 г.
Аварийно-диспетчерская служба | ежедневно | руб./ м2 |  | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 2,75 руб./ кв.м. с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. - 2,97 руб./кв.м. | 72823.608 | -4201.358
Осмотр инженерных сетей системы теплоснабжения в подвальном помещении дома на предмет утечки по требованию диспетчера ООО "Петербургтеплоэнерго", в связи с большой подпиткой на центральной котельной - 08.02.2025 г.
Развоздушивание системы теплоснабжения в чердачном помещении после закрытия района (наружные сети центрального отопления) ООО Петербургтеплоэнерго, в связи с большой подпиткой на центральной котельной - 09.02.2025 г.
Осмотр давления холодного водоснабжения на вводе в подвальном помещении - 09.03.2025 г.
Включение автомата на входе в помещение Мегафон , освещение восстановлено - 25.05.2025 г.
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках на предмет гула - 05.07.2025 г.
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в доме - 11.10.2025 г., 16.10.2025 г., 19.10.2025 г.
Итого по содержанию: |  |  |  |  | 686399.084
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Фактический объем выполненных работ | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | январь 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | февраль 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Изготовление и установка металлического люка на чердачное помещение | февраль 2025 г. | шт. | 1 | 15005 | 15005
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | март 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | апрель 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Демонтаж бетонной стяжки на балконах мест общего пользования на 8,9 этажах. | апрель 2025 г. | кв.м. | 2.2 | 1418.6364 | 3121
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | май 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Масляная окраска входных металлических дверей, металлических перил на крыльце, бетонных полусфер на придомовой территории. | май 2025 г. | шт. | 1 | 13623 | 13623
Телематические услуги связи передачи данных ООО "Ситилинк" (видеокамеры) | июнь 2025 г. | месяц | 1 | 330 | 330
Теплоизоляция трубопровода системы центрального отопления в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в подвальном помещении. | август 2025 г. | м.п. | 6 | 492.6667 | 2956
Замена запорной арматуры на системе теплоснабжения в ИТП (подвальное помещение). | сентябрь 2025 г. | шт. | 4 | 1139.75 | 4559
Замена аварийной подводки к радиатору системы отопления в кв. № 38. | сентябрь 2025 г. | шт. | 2 | 4508 | 9016
Ремонт крыльца при входе в МУП "ЦРА № 5" | сентябрь 2025 г. | шт. | 1 | 10882 | 10882
Частичное оштукатуривание цоколя | сентябрь 2025 г. | кв.м. | 2.71 | 2263.4686 | 6134
Ремонт крыльца входа в подъезд | сентябрь 2025 г. | кв.м. | 5.125 | 9789.4634 | 50171
Замена манометров и термометров в узле учета тепловой энергии | октябрь 2025 г. | шт. | 7 | 1060.2857 | 7422
Ремонт примыкания кровли из наплавляемого рулонного материала над помещением МУП "ЦРА №5" | октябрь 2025 г. | кв.м. | 5 | 1063.8 | 5319
Частичная замена напольного покрытия из керамической плитки на лестничной площадки 6-го этажа. | декабрь 2025 г. | кв.м. | 4.4 | 4858.4091 | 21377
Замена неистравных светильников на 1,7,8 этажах, в подвальном помещении. | декабрь 2025 г. | шт. | 3 | 1875.6667 | 5627
Итого по ремонту: |  |  |  |  | 157192
2. Всего за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года выполнено работ (оказано услуг):
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 686399,08 рублей (шестьсот восемьдесятшесть тысяч триста девяноста девять рублей 08 копеек)
по текущему ремонту общего имущества 157192 рублей ( сто пятьдесят семь тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.
5. Состояние расчетов на 01.01.2026 года
Дебиторская задолженность *
по содержанию общего имущества и ремонту общего имущества на общую сумму 109146,69 рублей ( сто девять тысяч сто сорок шесть рублей 69 копеек)
по управлению 18073,23 рублей (восемнадцать тысяч семьдесят три рубля 23 копейки)
Кредиторская задолженность*
по текущему ремонту общего имущества 471528,36 рублей ( четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 36 копеек)
ДЗ* - Задолженность собственников в пользу ООО УК "Эталон"
КЗ* - Задолженность ООО УК "Эталон" в пользу собственников.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО УК "Эталон" Цыганова Эльвира Викторовна____________________________
Заказчик - Председатель Совета дома № 10/24 по ул. Кирова
Кравцова Валентина Николаевна_______________________